|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Description | ITR-Ref |
| 20-CHA01 | FEEDER 2 X & Y PROTECTION PANEL | PFI-ITR-0102 |
| 20-CHA01 | TX02 X & Y PROTECTION PANEL | PFI-ITR-0102 |
| 20-CFA02 | METERING PANEL & RTU PANEL | PFI-ITR-0102 |
| 20-CYW01 | COMMS PANEL | PFI-ITR-0102 |
| 10-CHA01 | FEEDER 1 PROTECTION PANEL | PFI-ITR-0102 |
| 10-CHA02 | 10-BAT01 PROTECTION PANEL | PFI-ITR-0102 |
| 10-CFA02 | METERING PANEL & RTU PANEL | PFI-ITR-0102 |
| 10-CYW01 | COMMS PANEL | PFI-ITR-0102 |
| 00-BTL01 | X BATTERIES, CHARGER & 110VDC DISTRIBUTION BOARD | PFI-ITR-0102 |
| 00-BTM01 | Y BATTERIES, CHARGER & 110VDC DISTRIBUTION BOARD | PFI-ITR-0102 |
| 00-CYE01 | FIRE DETECTION PANEL | PFI-ITR-0102 |
| 00-CYT01 | BUILDING SECURITY PANEL | PFI-ITR-0102 |
| 10-CXA05 | FEEDER 1 MARSHALLING CABINET | PFI-ITR-0102 |
| 20-CXA05 | FEEDER 2 MARSHALLING CABINET | PFI-ITR-0102 |
| 00-SAA01 | HVAC WIRED WALL CONTROLLER | PFI-ITR-0102 |
| 00-CYQ01 | VESDA ASPIRATION SYSTEM | PFI-ITR-0102 |
| 00-BLG01 | 415VAC DISTRIBUTION BOARD | PFI-ITR-0102 |
| 10-CFA20 | GE METERING CABINET | PFI-ITR-0102 |
| 10-CFA10 | METERING CABINET (REDUNDANT) | PFI-ITR-0102 |
| 20-CFA20 | GE METERING CABINET | PFI-ITR-0102 |
| 20-CFA10 | METERING CABINET (REDUNDANT) | PFI-ITR-0102 |
| 00-BRA10-GW100 | X UPS | PFI-ITR-0102 |
| 00-BRA01 | X UPS DISTRIBUTION BOARD | PFI-ITR-0102 |
| 00-BRA01-GW101 | X UPS MBS | PFI-ITR-0102 |
| 00-BRA02-GW100 | Y UPS | PFI-ITR-0102 |
| 00-BRA02 | Y UPS DISTRIBUTION BOARD | PFI-ITR-0102 |
| 00-BRA02-GW101 | Y UPS MBS | PFI-ITR-0102 |

All Panels Installed to IFC Drawings