|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Description | Complete | ITR - Ref |
| 10-CFA01 | Metering Panels |  | PFI-ITR-0102-01 |
| 10-CYW02 | Communications Panels |  | PFI-ITR-0102-02 |
| 10-CRY01 | RTU Panel |  | PFI-ITR-0102-03 |
| 10-BTL01 | 110VDC DB X Batteries & Charger |  | PFI-ITR-0102-04 |
| 10-BTL02 | 110VDC DB X Batteries |  | PFI-ITR-0102-05 |
| 10-BTM01 | 110VDC DB Y Batteries & Charger |  | PFI-ITR-0102-06 |
| 10-BTM02 | 110VDC DB Y Batteries |  | PFI-ITR-0102-07 |
| 10-BLF01 | Substation LV AC Switchboard + ATS |  | PFI-ITR-0102-08 |
| 10-CYQ01 | VESDA Aspiration System |  | PFI-ITR-0102-09 |
| 10-CKA10 | SCADA Panel |  | PFI-ITR-0102-10 |
| 10-CKA20 | SCADA Panel (Redundant) |  | PFI-ITR-0102-11 |
| 10-CJA10 | Plant Controller |  | PFI-ITR-0102-12 |
| 10-CJA20 | Plant Controller (Redundant) |  | PFI-ITR-0102-13 |
| 10-CAS10 | IO Extension Panel |  | PFI-ITR-0102-14 |
| 10-CYT01 | Building Security Panel |  | PFI-ITR-0102-15 |
| 10-CYE01 | Fire Alarm Panel |  | PFI-ITR-0102-16 |
| 10-BRA01 | SCADA UPS Panel |  | PFI-ITR-0102-17 |
| 10-SAA01 | HVAC Wired Wall Controller |  | PFI-ITR-0102-18 |

All Panels Installed to IFC Drawings