## zres_siteapp_NEW
Id | Type | Name | Values | Prompting Name | Postfix | Resource Id
| checklist | Corridor Checklist (+Gas Works) |  | Corridor Checklist
| section | Details
2a3cedb6-ace6-5ceb-93e1-9888017183e2 | checkpoint | Rainwater
43c1cf16-5c12-5d78-913a-05325ae1ee28 | checkpoint | Hot Water
00cce065-70bf-5383-8586-26592e896b12 | checkpoint | Hot Water Lagged
56c898de-69c3-5cca-bba6-32891a686ab0 | checkpoint | Cold Water
9523ac52-1b8e-5d95-a33a-2080d7ce3eb9 | checkpoint | Test Hot Water
557724a2-272d-5956-97ba-ef8a2b02007a | checkpoint | Test Cold Water
a0faff2c-0eb6-525c-938a-834fba9ffdcd | checkpoint | Test Rain Water
c7d609a6-0e67-5335-8795-d130948d9b2e | checkpoint | Fire Caulking (Corridor to Apt)
097d18a7-9ff4-5c9d-8cd1-283341043d6c | checkpoint | Cold Water Meter Manifold
| checkpoint | Gas Meter set up (Ground floor only)
| checkpoint | Gas Riser room pipe installation
| checkpoint | Pipe anchor/slide guides
| checkpoint | Smoke sealed
| checkpoint | Gas tested
| checkpoint | Fire rated