## zres_siteapp_NEW
Id | Type | Name | Values | Prompting Name | Postfix | Resource Id
bbff52cf-de8f-5e72-825b-65be2dead17f | checklist-flat | In-Ground Pits/Pumps/Tanks Checklist |  | In-Ground Pits/Pumps/Tanks Checklist |  | 51bbd27c-14f5-4318-9c19-327f9a242b36
3d2b255c-a2e0-50e1-a39d-c4a75d329a3e | checkpoint | Sewer pump well
a5095a73-c3b7-5a5f-805f-481345139ec4 | checkpoint | Storwater pump well
eb164eea-d654-5768-a781-64766f9bad6c | checkpoint | Stormwater pits
be8d9312-dabc-56e8-b24d-821366efe05a | checkpoint | Conduits rain to IFC location
954a9bd5-5bff-5d66-955b-cdf3c0c4605b | checkpoint | Stormwater detention system
| checkpoint | Cold water booster pump
| checkpoint | Rainwater booster pump
| checkpoint | Div valve
| checkpoint | Break Tank
| checkpoint | Circ pump
| checkpoint | Rainwater tank